|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Наличие проектной документации на теплоисточник | Эксплуатирующая организация | Установленная мощность (Гкал/час) | Марка и количество установленных котлов | Присоединенная нагрузка (Гкал/час) | Наличие оборудования химводоподготовки | Сведения о доступной мощности (Гкал/час) |
| 1 | Котельная № 1 | с.Пировское, ул. Ключевая 44 | нет | [ООО](file:///E%3A%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%5C%D0%98%D0%A1%D0%A1%20%28%D0%A2%D0%AD%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%29%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%5C%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5C%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.jpg) «Стратегия Норд» | 0,5 | КВР0,25-2 ед | 0,3 | нет | 0,2 |
| 2 | Котельная № 2 | с.Пировское, Ленина 27 | нет | [ООО](file:///E%3A%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%5C%D0%98%D0%A1%D0%A1%20%28%D0%A2%D0%AD%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%29%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%5C%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5C%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.jpg) «Стратегия Норд» | 1,5 | КВР0,5-3 ед | 1,35 | нет | 0,15 |
| 3 | Котельная № 3 | с.Пировское, ул.1 Мая 26 | нет | [ООО](file:///E%3A%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%5C%D0%98%D0%A1%D0%A1%20%28%D0%A2%D0%AD%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%29%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%5C%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5C%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.jpg) «Стратегия Норд» | 1,5 | КВР0,5-3 ед | 1,4 | нет | 0,1 |
| 4 | Котельная №4 | с.Икшурма, ул.Школьная | нет | [ООО](file:///E%3A%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%5C%D0%98%D0%A1%D0%A1%20%28%D0%A2%D0%AD%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%29%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%5C%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5C%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.jpg) «Стратегия Норд» | 1,5 | КВР0,5-3 ед | 1,0 | нет | 0,5 |
| 5 | Котельная №6 | п.Кетский ул.Центральная,33 | нет | [ООО](file:///E%3A%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%5C%D0%98%D0%A1%D0%A1%20%28%D0%A2%D0%AD%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%29%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%5C%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5C%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.jpg) «Стратегия Норд» | 0,5 | КВР0,25-2 ед | 0,25 | нет | 0,25 |
| 6 | Котельная №8 | с.Пировское, ул.Советская,120 | нет | [ООО](file:///E%3A%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%5C%D0%98%D0%A1%D0%A1%20%28%D0%A2%D0%AD%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%29%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%5C%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5C%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%5C%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.jpg) «Стратегия Норд» | 1,5 | КВР0,5-3 ед | 1,34 | нет | 0,16 |

[**Информация о доступной мощности источников теплоснабжения на территории Пировского района**](https://tuhtet-adm.ru/node/2607)

Начальник отдела обеспечения жизнедеятельности В.М. Кравченко